## 35
报价单（TGJA-WZ-202435）
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 微断 | ASKB1-63/3P C32A | 只 | 40 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
2 | 微断 | ASKB1-63/3P C16A | 只 | 120 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
3 | 指示灯 | CJK22-DP | 只 | 120 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
4 | 壳体 | 400X500X250 | 台 | 40 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
5 | 隔离开关熔断器组 | QSA-400/3P 200A | 台 | 16 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
6 | 断路器 | ASKM1-160L3300TH63A | 只 | 48 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
7 | 断路器 | ASKM1-160L3300TH50A | 只 | 16 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
8 | 断路器 | ASKM1-160L3300TH16A | 只 | 32 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
9 | 绝缘监测及选漏单元管理软件V1.0 | JGM530S | 只 | 16 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
10 | 绝缘监测及选漏单元 | JGM530S | 只 | 16 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
11 | 电力多功能电力仪表 | MXY670 | 只 | 16 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
12 | 电流互感器 | LMZJ1-0.66/200/5 | 只 | 48 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
13 | 调试服务费 |  | 批 | 1 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
14 | 壳体 | 800*700*1850 | 台 | 16 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：